ПАК «Стрелец-Мониторинг». Комплекс оповещения населения о ЧС «Радиоволна». Обучение работе с пультовым и объектовым оборудованием.

Данный семинар является вводным курсом по системам ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ» и «РАДИОВОЛНА» и рассчитан на технических специалистов и проектировщиков, обслуживающих системы пожарной безопасности на объектах.

Продолжительность обучения – 2 дня.

Программа обучения:

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

«От «Стрельца» к «Стрельцу-ПРО». Обеспечение пожарной безопасности 
в соответствии с нормами законодательства РФ на примере новой беспроводной платформы «Стрелец-ПРО» из состава ИСБ «Стрелец-Интеграл».

9:45-10.00 Регистрация на семинар

10:00 – 10:45 Экскурсия по предприятию

11:00 – 13.30 Теоретическая часть

- Обеспечение требований Федерального закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на  примере ИСБ «Стрелец-Интеграл».

- Характеристики и возможности новой беспроводной платформы «Стрелец-ПРО».

- Особенности построения системы безопасности на базе оборудования «Стрелец-ПРО» из состава «Стрелец-Интеграл».

- Оборудование и программное обеспечение ИСБ «Стрелец-Интеграл».

13:30 – 14:30

- Обеденный перерыв.

14:30 - 18:00

- Практическое занятие по программированию приборов ИСБ «Стрелец-Интеграл».

ДЕНЬ ВТОРОЙ

«Выполнение требований по подключению объекта к системе пожарного мониторинга на примере ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ». Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на примере комплекса оповещения «РАДИОВОЛНА»

10:00 - 13:30

- Правовые основы, назначение и принцип построения ПАК Стрелец-Мониторинг.

- Правовые основы, назначение и принцип построения комплекса Радиоволна.

- Схема построения системы пожарного мониторинга на базе ПАК Стрелец-Мониторинг.

- Схема построения системы оповещения на базе комплекса «Радиоволна».

- Оборудование и типовые схемы подключения.

13:30 – 14:30

- Обеденный перерыв.

14:30 - 18:00

- Устройство, особенности установки пультового и объектового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг», порядок подключения оборудования АПС.

- Порядок подключения устройств оповещения ГО ЧС к объектовой станции.

- Программирование и порядок подключения объектового оборудования по gsm-каналу.

____________________________________________________________________________

Наш адрес:

г.Санкт-Петербург

ул. Сердобольская, 65, Вход №1
тел.: (812) 703-75-00

Схема прохода: